Beredskabsplan for

Xx Vandværk

Udarbejdet 2014

Senest redigeret xx.xx.2014

Indhold	                                                                                  side

# Indledning	 2

Det kommunale beredskab	2

Vandværkets beredskab	2

De vigtigste elementer i beredskabsplanen	3

Beredskabets organisering – koordinationsgruppe	3

Kontrol af eget vandværk	4

Bilag A – Ekstern telefonliste	5

Bilag B – Intern telefonliste	6

Bilag C – Interne procedurer	7

Bilag D – Alarmeringsplan	9

Bilag E – Information til forbrugerne	10

#### Beredskabsplan for vandværker

Indledning

En beredskabsplan er populært sagt en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt, stort ledningsbrud eller forurening af vandet.

I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt.

Beredskabsplanen skal således beskrive, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanlægningen bør foregå som et samarbejde mellem kommunen og alle vandværkerne i kommunen. Det vil derfor være helt naturligt, at arbejdet koordineres af kontaktudvalget.

Det kommunale beredskab

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til beredskabsloven udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab, og den bør omfatte en særlig plan for det vandforsyningsmæssige beredskab. Udarbejdelse af  Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune er afslutte i november / december 2012.

Kommunen skal revidere den samlede plan i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst èn gang i hver valgperiode, d.v.s. mindst hvert 4. år.

Det kommunale beredskab kan stille mandskab og materiel til rådighed i en beredskabssituation.

Det kunne f.eks. være	Tankvogne, som kan fylde vand i rentvandsbeholderen

Tanke, hvorfra forbrugerne kan tappe deres drikkevand

Udlægning af nødforsyningsledning til nabovandværk

Opsamling og begrænsning af kemikalie- og olieudslip

Det er den kommunale beredskabschef, der umiddelbart er ansvarlig for det kommunale beredskab, så det er ham, vi skal samarbejde med om udarbejdelse af beredskabsplan.

## Vandværkets beredskab

Hvert vandværk skal have sin egen beredskabsplan, der beskriver, hvem der er ansvarlig for vandværkets daglige drift og vedligehold, og hvem der bør tilkaldes i forskellige situationer. Beredskabsplanen bør derfor indeholde en beskrivelse af hele anlægget og hvilke forholdsregler, der skal iværksættes, når der f.eks. sker forurening af en boring på vandværket eller på en del af ledningsnettet.

Beredskabsplanen og dens indhold skal være kendt af hele bestyrelsen, og den skal opbevares på et sted, hvor alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte har adgang til den. Det er meget vigtigt, at den ikke ligger i formandens skrivebordsskuffe, da han jo kan være på ferie den dag, der bliver behov for at tage planen i anvendelse.

De vigtigste elementer i vandværkets beredskabsplan er:

Ekstern telefonliste med numre på eksterne myndigheder, der kan blive behov for i en beredskabssituation. Bilag A

Intern telefonliste for det enkelte vandværket med numre på: bestyrelsesmedlemmer, vandværkspasser, smed, elektriker, entreprenør og følsomme forbrugere. Bilag B

Oplysninger om vandværkets funktioner. Bilag C

Ledningsplan med de overordnede ledninger, der viser placering af ventiler til sektionering af ledningsnet.

Overordnet funktionsbeskrivelse for vandværkets boringer, filter- og udpumpningsanlæg, så alle kan betjene anlægget manuelt.

Alarmeringsplan, der oplyser om, hvem der skal kontaktes, og hvem der gør hvad i forskellige situationer. Bilag D

Retningslinier for information af forbrugere og presse. Hvem gør hvad og hvornår. Bilag E

Den kommunale beredskabsplans forventninger til indhold i vandværkets beredskabsplan er nævnt i den kommunale beredskabsplans bilag 8.

## Beredskabets organisering - Koordinationsgruppe

Beredskabet iværksættes i de situationer, hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen, eller hvis det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene.

Beredskabsplanen skal indeholde en fortegnelse over de personer, som vil være ansvarlige for koordinering af beredskabet for vandforsyningen. Ved almindelige- og større driftsforstyrrelser, der kan udbedres indenfor eksempelvis 6 timer, klarer vandværket selv problemerne. Men til at håndtere situationer med længevarende leveringssvigt eller forurening af vandet, nedsættes en koordinationsgruppe.

Koordinationsgruppens sammensætning aftales mellem vandværk, kommune og beredskabschef. Koordinationsgruppen vil altid omfatte en repræsentant for vandværket og en fra kommunen. Herudover kan den suppleres med beredskabschef, embedslæge eller andre, alt afhængig af situationen. Det kan eksempelvis anføres i beredskabsplanen, at chefen for teknisk forvaltning er ansvarlig for gruppens indkaldelse og sammensætning i hvert enkelt tilfælde.

Embedslægen er rådgivende overfor kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen

## Kontrol af eget vandværk

Det enkelte vandværk kan selv medvirke til, at risikoen for forurening er mindst mulig ved at sørge for, at anlæggets vedligeholdelsesstandard og hygiejne er helt i top. Det er derfor en god ide enten selv at gennemgå hele vandværket med kritiske øjne eller få et professionelt firma til at udarbejde en tilstandsvurdering af vandværket, så bestyrelsen bliver gjort opmærksom på fejl og mangler, der bør rettes for at reducere risikoen for uheld og forurening mest muligt.

Bilag A

| Xx Vandværk Faxe Kommune | EKSTERN TELEFONLISTE |  |
| --- | --- | --- |
| Beredskabsplan Vandforsyning |  | Dato: |
|  | TELEFON |
| Kontakt | Dag | Aften | Mobil |
| Beredskabschef, vagthavende | Ring 114 | Ring 114 |  |
| Embedslæge, via alarmcentral | 112 | 112 |  |
| Alarmcentral | 112 | 112 |  |
| Politi, Næstved | 5531 1448 (eller 114, nødstilf. 112) | 5531 1448 (eller 114, nødstilf. 112) |  |
| Kommunens miljøafd. |  |  |  |
| Amtets miljøafd. |  |  |  |
| Falck | 7010 2030 | 7010 2030 |  |
| Mejeri – tankvogn |  |  |  |
| Bryggeri – tankvogn |  |  |  |
| Lokalradio / TV |  |  |  |
| Regionalradio / TV | 5536 5656 | 5536 5656 |  |
| Lokal avis Faxe Bugten | 5671 3231 | 5671 3231 |  |
| Sygehus/skadestue |  |  |  |
| Vagtlæge | 7015 0700 | 7015 0700 |  |
| Eurofins Miljø A/S | 7022 4266 | 7022 4266 |  |

### Bilag B

| Xx Vandværk | INTERN TELEFONLISTE |  |
| --- | --- | --- |
| Beredskabsplan Vandforsyning |  | Dato: |
|  | TELEFON | E-mail |
| Kontakt | Dag | Aften | Mobil |  |
| Formand |  |  |  |  |
| Vandværkspasser |  |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |  |
| VVS-mester |  |  |  |  |
| El-installatør |  |  |  |  |
| Entreprenør |  |  |  |  |
| Nabovandværk 1 |  |  |  |  |
| Nabovandværk 2 |  |  |  |  |
| Laboratorium, Eurofins Miljø A/S | 7022 4266 | 7022 4256 |  |  |
| Følsomme forbrugere (liste som bilag til beredskabsplan): |  |  |  |  |
| Sygehus |  |  |  |  |
| Plejehjem |  |  |  |  |
| Børneinstitution |  |  |  |  |

Bilag C

| Xx Vandværk | INTERNE PROCEDURER |  |
| --- | --- | --- |
| Beredskabsplan Vandforsyning |  | Dato: |
| HJEMMESIDE |
|  | Navne og kontaktoplysninger |
| Administratorer med adgang til hjemmesiden |  |
| Administratorer med adgang til hjemmesiden |  |
| Login-brugernavn og password opbevares: |  |
| Udsendelse til forbrugerne / adresselabels |
|  | Systemer, navne og kontaktoplysninger |
| Adresselabels udskrives fra |  |
| Administratorer med adgang til systemerne |  |
| Adresseløse breve/skrivelser til forbrugerne |
| Uddeles af |  |
| Ledningsnet |
|  | Navne og kontaktoplysninger |
| Tegninger på papir findes hos |  |
| Tegninger i GIS-systemer |  |
| Administratorer med adgang til systemerne |  |

| Tegninger over vandværket forefindes: |  |
| --- | --- |
| El-tegninger for tavler forefindes: |  |
| Funktionsbeskrivelser for vandværket forefindes: |  |
| Nødstrømsanlæg |  |
| Nødforbindelser, beskrivelser, aftaler og procedurer: |  |
| Placering af tankvogne ved direkte udlevering: |  |

Bilag D

#### Alarmeringsplan

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.

Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandforsyningen eller kommunen som tilsynsmyndighed for vandforsyningen. Uden for normal arbejdstid kan det f.eks. være alarmcentralen eller redningsberedskabet, der modtager henvendelsen.

Eksempler på klager

- Forbruger klager over vandkvaliteten

- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen

- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed

- Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom

- Trafikuheld med udslip af kemikalier

- Brud på større ledninger

- Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening.

# Bilag E

#### Information til forbrugerne

Forbrugerne informeres omgående gennem radio eller husstandsomdelte informationer, hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt, og følsomme forbrugere på den interne telefonliste informeres pr. telefon. Hvorvidt vandet er sundhedsskadeligt, afgøres af kommunen i samråd med embedslægen.

Radioinformation anvendes også ved svigtende vandforsyning i forbindelse med strømsvigt eller ledningsbrud, der berører mange eller alle forbrugere.

Er der tale om mindre overskridelse af nogle grænseværdier, der ikke vurderes at indebære sundhedsrisiko, orienteres forbrugerne ved udsendelse af skriftlig information.

Pressen informeres altid, når der udsendes information til forbrugerne.

## Informationens indhold

- Hvilke områder er berørt?

- Årsag til problemet (bakterier, pesticider, strømsvigt, ledningsbrud mv.)

- Konsekvens for forbrugerne. (må vandet bruges? Kogepåbud? må ikke drikkes)

- Hvad gøres der for at normalisere vandforsyningen. varighed

- Hvornår kommer der ny information

- Husk også at informere, når forsyningssituationen er normal igen

## Hvem informerer og udtaler sig?

Der skal foreligge aftale om, hvem der på vandværkets vegne informerer og udtaler sig til pressen. Vandværkets repræsentant skal undlade at udtale sig om sundhedsrisiko, det overlades til embedslægen.

## Generelt om information

I en kritisk situation er informationsbehovet meget stort, og hvis der ikke bliver informeret ofte og præcist nok, vil forbrugere og presse ofte selv opsøge – eller i værste fald – selv skabe information. Manglende information skaber utryghed, og der kan opstå mistanke om, at vandværket ikke informerer om alt det, de ved.

# Text boxes

Unormal vandforsyning

Truet

forsyning

Koordinationsgruppen tilkaldes

Beredskabschefen leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan

Uden for normal arbejdstid

Inden for normal arbejdstid

Vandforsyningens driftsvagt

Vandforsyningen

Ledelse/administration

Det kommunale tilsyn med vandforsyningen

Alarmcentral eller

redningsberedskab

Almindelige driftsforstyrrelser

Driftsvagt tilkalder

fornødent mandskab

og skaden afhjælpes.

Eksempler:

- driftsalarm

- rørbrud

- misfarvning af vand

- måler- og installationsproblemer

Driftsleder tilkaldes

Der tilkaldes fornødent mandskab og skaden afhjælpes

Eksempler:

- rørbrud vitale ledninger

- misfarvning af vand i større områder

- stoppet filter

- fare for underminering af veje og bygninger

krisesituation

Større driftsforstyrrelser

Koordinationsgruppen tilkaldes

Situationen vurderes og indsatsen iværksættes

Eksempler:

- Forurening af ledningsvand - dårlig lugt eller smag eller coliforme bakterier

- Uheld med kemikalietransport